Основные требования пожарной безопасности,

предъявляемые собственникам земельных участков

и индивидуальных жилых домов

1.Собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

2.Территория земельных участков должна быть очищена от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

3.Не допускается сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.

4.Собственники, а также лица, пользующиеся и (или) распоряжающиеся земельными участками, прилегающими к лесу, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечивают их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

5.Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

6. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам на территориях общего пользования, прилегающих к объектам защиты, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.